## Лист1
Реестр выполнения работ по текущему ремонту по ООО "ЖРЭУ №17" за СЕНТЯБРЬ 2021 года
№ п/п | вид работ | ед.изм | объем работ | сумма без НДС | НДС | сумма с НДС | адрес | основание | договор | подрядчик
1 | замена радиатора | шт | 1 | 11024.8 |  | 11024.8 | Вишневского , д.23 к.1, кв.11 | акт аварийности | №30 от 01.09.2021г.
2 | замена подводки к радиатору | м | 3 | 3559.8 |  | 3559.8 | Привокзальная, д.7, кв.26 | акт аварийности | №31 от 01.09.2021г
3 | замена радиаторов кв.9,75 и запорной арматуры на системе ЦО (3 под.) | шт | 2./2 | 44141.6 |  | 44141.6 | Вишневского, д.23 | акт аварийности | №32 от 01.09.2021г.
4 | замена участка разводки ЦО в подвале | м | 6 | 8490.6 |  | 8490.6 | Вишневского, д.18 (6,7 под.) | акт аварийности | №33 от 01.09.2021г
5 | снос аварийного дерева | шт | 1 | 8311 |  | 8311 | Вишневского, д.18 | акт аварийности | №34 от 01.09.2021г
6 | снос аварийного дерева | шт | 1 | 12313 |  | 12313 | Привокзальная, д.14 | акт аварийности | №35 от 01.09.2021г
7 | установка регистра на лестничной клетке | шт | 1 | 15338.4 |  | 15338.4 | Привокзальная, д.1 корп.1 (1 под.) | акт аварийности | №36 от 01.09.2021г
8 | окраска окон | шт | 6 | 4299.6 |  | 4299.6 | Вишневского, д.31 б * | протокол | №37 от 01.09.2021г
9 | замена участка разводки ЦО | м | 15 | 15379.4 |  | 15379.4 | Привокзальная, д.9 корп.1 | акт аварийности | №38 от 01.09.2021г.
10 | устройство люков над приямками | шт | 3 | 11602 |  | 11602 | Вишневского, д.33 (3,4 под.) | предписание ГЖИ | №39 от 01.09.2021г.
11 | замена водосточных труб | м | 2 | 6245 |  | 9415.8 | Привокзальная, д.8 | акт аварийности | №40 от 01.09.2021г.
12 | замена запорной арматуры на стояках ЦО на чердаке | шт | 3 | 3170.8 |  |  |  | акт аварийности
13 | установка светильника уличного освещения | шт | 1 | 1586.4 |  | 1586.4 | Вишневского, д.12 (4 под.) | акт аварийности | №41 от 01.09.2021г
14 | установка светильника уличного освещения | шт | 1 | 1586.4 |  | 9498.8 | Вишневского, д.25 | акт аварийности | №42 от 01.09.2021г
15 | замена запорной арматуры на стояках ЦО в подвале | шт | 9 | 7912.4 |  |  |  | акт аварийности
16 | установка светильника уличного освещения | шт | 1 | 1482 |  | 1482 | Вишневского, д.13 | акт аварийности | №43 от 01.09.2021г
17 | установка светильников уличного освещения | шт | 2 | 3170.6 |  | 3170.6 | Вишневского, д.4 | акт аварийности | №44 от 01.09.2021г
18 | замена запорной арматуры на стояках ЦО | шт | 8 | 7137.4 |  | 7137.4 | Вишневского, д.31а | акт аварийности | №45 от 01.09.2021г
19 | установка автоматич.выключателей по кв.34 в поэтажном щитке | шт | 6 | 6036.2 |  | 8838.2 | Привокзальная, д.8 корп.1 | акт аварийности | №46 от 01.09.2021г
20 | ремонт подводки к радиатору | шт | 1 | 2802 |  |  |  | акт аварийности
21 | замена участка стояка ЦО | м | 4 | 3269.6 |  | 3269.6 | Привокзальная, д.10, кв.60 | акт аварийности | №47 от 01.09.2021г
22 | замена подводки к радиатору | шт | 1 | 1913 |  | 1913 | Привокзальная, д.9, кв.15 | акт аварийности | №48 от 01.09.2021г
23 | установка регистра на лестничной клетке | шт | 1 | 3315.6 |  | 3315.6 | Привокзальная, д.4 (2 под.) | акт аварийности | №49 от 01.09.2021г
24
| всего по ООО "ЖРЭУ №17" |  |  | 184087.6 | 0 | 184087.6
ремонтные работы, выполненные силами стронних организаций
1 | установка окон из ПВХ на лестничных клетках | шт | 5 | 62769.18 | 12553.84 | 75323.02 | Вишневского, д.18 (5 под.) | протокол | основной договор | ООО "СТЕКЛОЛЮКС"
2 | установка окон из ПВХ на лестничных клетках | шт | 8 | 45000 |  | 45000 | Привокзальная, д.1 корп. (1,2 под.) | протокол | основной договор | ИП Сунцов И.В.
3 | установка окон из ПВХ на лестничных клетках | шт | 8 | 92000 |  | 92000 | Привокзальная, д.7 (1,2 под.) | протокол | основной договор | ИП Сунцов И.В.
4 | ремонт межпанельных швов | м | 70 | 21190.59 |  | 21190.59 | Привокзальная, д.6 | акт аварийности | №136 от 01.09.2021г | ООО "ЖРЭУ"
5 | утепление фасада | кв.м | 25 | 34181.31 |  | 34181.31 | Вишневского, д.7, кв.5 | акт аварийности | №137 от 01.09.2021г. | ООО "ЖРЭУ"
6 | утепление фасада | кв.м | 22 | 29830.35 |  | 29830.35 | Анненки, д.18, кв.10 | акт аварийности | №144 от 01.09.2021г | ООО "ЖРЭУ"
7 | утепление фасада | кв.м | 17 | 22768.6 |  | 22768.6 | Вишневского, д.23 корп.1, кв.45 | акт аварийности | №145 от 01.09.2021г. | ООО "ЖРЭУ"
8 | ремонт межпанельных швов | м | 35 | 10867.51 |  | 10867.51 | Вишневского, д.23 корп.1 | акт аварийности | №135 от 01.09.2021г. | ООО "ЖРЭУ"
9
| всего по сторонним |  |  | 318607.54 | 12553.84 | 331161.38
| ИТОГО |  |  | 502695.14 | 12553.84 | 515248.98
Директор В.И.Помосова